Creative North Solution / DT Zubehör Serie

DT-Adapter Set a

Adapterplatte anthrazit für UP Dosen >Ø 68mm
Für Sensor Serie DT
Geräteart: Adapter-Set - Zubehör

Abmessungen: Ø 95mm, H: 5mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Anthrazit [RAL 7021]

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat